様式第六（第八条関係）

特定施設設置届出書

令和　　　年　　　月　　　日

富士吉田市長　　　　　　　　様

申請者

住　　　　　所　　○　○　○

電　話　番　号

氏名又は名称及び法人に

あっては代表者の氏名

下水道法第１２条の３第３項（下水道法第２５条の３０第１項において準用する同法第１２条の３第３項）の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ます。

|  | ○ ○ ○ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | ○ ○ ○ |  | 令和 年 月 日 |
|  | 66－5飲食店厨房施設 |  |  |
|  | 別紙①のとおり |  |  |
| △特定施設の使用の方法 | 別紙②のとおり | ※備 考 |  |
|  | 別紙③のとおり |  |  |
|  | 別紙④のとおり |  |  |
|  | 別紙⑤のとおり |  |  |

備考

１　△印の欄については、別紙によることとし、かつ、できる限り図面、表等を利用すること。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照されるものとすること。

４　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

別紙①（様式第六、七、八）

特定施設の構造

| 特定施設及びこれに関連する 主要機械又は主要装備配置 |  |  | 別 図 ② |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事着手予定年月日 |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |
| 名 称 | 形 式 | 構 造 |  | 主要寸法 | 能 力 | 備 考 |
| ６６－５ 飲食店厨房施設 シンク 食器洗浄機 洗米機 | Ｉ５２０ | ステンレス ステンレス |  | 面積１００㎡ 850×850×1300 1000×1000×1300 700×700×1000 | 300食／日 用水量 ７Ｌ／回 | 5個所 |

備考

１　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

別紙②（様式第六、七、八）

特定施設の使用方法

|  |  |  | 別 図 ① |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設を含む操業の系統 |  |  | 別 図 ② |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | ６６－５飲食店厨房施設 |  |  |  |  |  |  |
|  | １日当たりの |  | １２時間 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用時間間隔 |  | １０：００～２２：００ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | なし |  |  |  |  |  |  |
| 使用原材料（消耗資材 ） | 種 類 |  | 食材 |  | 洗剤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工・調理 |  | 洗浄 |  |  |  |  |
|  | １日当たりの |  | ３００㎏ |  | ２．５Ｌ |  |  |  |  |
| 特定施設から排出される汚水等の量（／日） |  | 通常の量 | １５ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大の量 | ２０ |  |  |  |  |  |  |
| 特定施設から排出される汚水等 |  | 項 目 | ＢＯＤ (mg/L) | ＳＳ (mg/L) |  | Ｎ-Ｈｅｘ (mg/L) |  |  |  |
|  |  | 通常の値 | ５５９ | ４００ |  | ２０ |  |  |  |
|  |  | 最大の値 | ６３０ | ４５０ |  | ３０ |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

「特定施設から排出される汚水等の汚染状況」の項目の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に限る。

別紙③（様式第六、七、八）

汚水等の処理の方法

| 処理施設の設置場所 |  | 別 図 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事着手予定年月日 |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理施設 | 種 類 | グリーストラップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 | ＪＩＡ－Ｐ－１０００Ｔ－ＳＫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構 造 | ＳＵＳ３０４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １９００×９５０×１０００ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能 力 | １９２０～７５００食／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮上・沈殿分離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の処理系統 |  | 集水した汚水をグリストラップに通し、処理後排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の集水導水方法 |  | 別 図 ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用状況 | 使用時間間隔 | １０：００～２２：００ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １２時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 季節変動／日 | なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理に 要する 消耗資材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理施設の使用時における |  | 通 常 |  |  |  |  | 最 大 |  |  |  |  |  |
|  |  | １５ |  |  |  |  | ２０ |  |  |  |  |  |
| 処理前後 の汚水等 の汚染状態 | 項 目 | BOD(㎎/L) |  | SS(㎎/L) |  |  |  | N-Hex(㎎/L) |  |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 |  | 最大 |  | 通常 |  | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 処理前 | 559 | 630 | 400 |  | 450 |  | 20 |  | 30 |  |  |
|  | 処理後 | 228 | 250 | 200 |  | 220 |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 残さの 処 理 | 種 類 | 油脂 |  |  | 食材かす |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生成量(1ｹ月) | １kg |  |  | ４kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理業者委託 |  |  | 左同 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水方法(位置.数.排出先) |  | 別 図 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  | 残さ処理の委託業者 ○ ○ ○ 社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 「処理前後の汚水等の汚染状態」の項目の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に限る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙④（様式第六、七、八）

排出水の量及び水質

| 排 水 口 別 |  |  | №１ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の量 （／日） |  | 通 常 | １５ |  |  |  |
|  |  | 最 大 | ２０ |  |  |  |
| 排 出 水 の 水 質 | ＢＯＤ (㎎/L) | 通 常 | ２２８ |  |  |  |
|  |  | 最 大 | ２５０ |  |  |  |
|  | ＳＳ (㎎/L) | 通 常 | ２００ |  |  |  |
|  |  | 最 大 | ２２０ |  |  |  |
|  | Ｎ‐Ｈ ｅｘ (㎎/L) | 通 常 | ５ |  |  |  |
|  |  | 最 大 | １０ |  |  |  |
|  |  | 通 常 |  |  |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |  |  |
|  |  | 通 常 |  |  |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |  |  |
|  |  | 通 常 |  |  |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |  |  |
|  |  | 通 常 |  |  |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |  |  |
|  |  | 通 常 |  |  |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

備考　排出水の水質の欄には、当該排出水に係る排出基準に定められた事項に限る。

別紙⑤（様式第六、七、八）

用水及び排水の系統

|  |  |  | 別 図 ① |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源別用水量 (／日) |  |  | ２０ |
|  | 内 訳 | 上水道 | ２０ |
|  |  | 井戸水 |  |
| 用途別用水量 (／日) | 内 訳 | 厨房 | １５ |
|  |  | その他 | ５ |