## 表紙
令 和 8・9 年 度
防衛関係事業（８条）
富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（電気設備）工事
富士吉田市

## 起工表
起工理由又は変更理由
施工位置
・ | 富士吉田市大明見6丁目16－19 |  |  | 建物の老朽化に伴い改修工事を行うため。
処理年月日
・ | 令和8年7月
| 当初 | 変更 | 工事概要
設計金額 |  |  |  | 富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（電気設備）工事
消費税 |  |  |  |  | 〇電気設備工事 | 一式
＜10%＞
計

## 参考設計書
| 33 | 26 | 240 | 33 | 85 | 85 | 101 | 53 | 17 | 53 | 17 | 53 | 17 | 53
| 記号 | 名 称 | 品 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 |  | 富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（電気設備）工事
2
3 |  | 電気設備工事 |  | 式 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計（直接工事費）
15
16 |  | 共通仮設費 |  | 式 | 1
17 |  | 現場管理費 |  | 式 | 1
18 |  | 一般管理費等 | 契約保証費含む | 式 | 1
19
20 |  | 諸経費計
21
22 |  | 工事費計
23
24 |  | 消費税
25
26 | 1 | 合 計
1 |  | 電気設備工事
2
3 | 1 | 構内配電線路設備工事 |  | 式 | 1
4 | 2 | 幹線設備工事 |  | 式 | 1
5 | 3 | 動力設備工事 |  | 式 | 1
6 | 4 | 電灯設備工事 |  | 式 | 1
7 | 5 | 構内交換設備工事 |  | 式 | 1
8 | 6 | 構内情報通信網設備工事 |  | 式 | 1
9 | 7 | 放送設備工事 |  | 式 | 1
10 | 8 | 音響設備工事 |  | 式 | 1
11 | 9 | 情報表示設備 |  | 式 | 1
12 | 10 | トイレ呼出設備工事 |  | 式 | 1
13 | 11 | テレビ共同受信設備工事 |  | 式 | 1
14 | 12 | 火災報知設備工事 |  | 式 | 1
15 | 13 | 機械警備設備工事 |  | 式 | 1
16 | 14 | 土工事 |  | 式 | 1
17 | 15 | 撤去工事 |  | 式 | 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 2 | 小計
1 | 1 | 構内配電線路設備工事
2
3 |  | 電線 | EM-IE 22ﾟ×1 管内 | m | 24
4 |  | ケーブル | EM-CE 2ﾟ-4C 管内 | m | 51
5 |  | ケーブル | EM-CE 2ﾟ-4C PE FEP | m | 20
6 |  | ケーブル | EM-CET 22ﾟ 管内 | m | 26
7 |  | ケーブル | EM-CET 150ﾟ 管内 | m | 26
8 |  | 引込開閉器盤 | 屋外露出型鋼板製 | 面 | 1
9 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12-19-5.0 根枷･建柱・支線共 | 本 | 1
10 |  | 照明器具 V | 基礎角300×H400共 | 台 | 3
11 |  | 照明器具 U | 基礎角800×H1400共 | 台 | 2
12 |  | 電線管 付属品共 | GZ22 露出 | m | 3
13 |  | 電線管 付属品共 | GZ28 露出 | m | 3
14 |  | 電線管 付属品共 | GZ42 露出 | m | 18
15 |  | 電線管 付属品共 | GZ92 露出 | m | 18
16 |  | 波付樹脂電線管 | FEP30 埋設 | m | 21
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 3 | 小計
1 | 2 | 幹線設備工事
2
3 |  | 電線 | EM-IE 3.5ﾟ×1 管内 | m | 73
4 |  | 電線 | EM-IE 22ﾟ×1 管内 | m | 83
5 |  | ケーブル | EM-CE 3.5ﾟ-3C 管内 | m | 7
6 |  | ケーブル | EM-CE 3.5ﾟ-3C 隠ぺい | m | 20
7 |  | ケーブル | EM-CET 14ﾟ 管内 | m | 21
8 |  | ケーブル | EM-CET 14ﾟ 隠ぺい | m | 55
9 |  | ケーブル | EM-CET 38ﾟ 管内 | m | 18
10 |  | ケーブル | EM-CET 38ﾟ 隠ぺい | m | 59
11 |  | 電線管 付属品共 | E31 露出 | m | 12
12 |  | 電線管 付属品共 | E51 露出 | m | 4
13 |  | 電線管 付属品共 | E63 露出 | m | 8
14 |  | 電線管 付属品共 | GZ54 露出 | m | 8
15 |  | 電灯盤 | L-1 図示 | 面 | 1
16 |  | 電灯盤 | L-2 図示 | 面 | 1
17 |  | 電灯盤 | L-3 図示 | 面 | 1
18 |  | プルボックス | 200*200*200 ET付 SUS | 個 | 2
19 |  | プルボックス | 500*500*400 ET付 SUS | 個 | 1
20 |  | 貫通コア抜き |  | 式 | 1
21 |  | 防火区画貫通処理 |  | 式 | 1
22
23
24
25
26 | 4 | 小計
1 | 3 | 動力設備工事
2
3 |  | 電線 | EM-IE 1.6×1 管内 | m | 41
4 |  | 電線 | EM-IE 2.0×1 管内 | m | 34
5 |  | ケーブル | EM-CE 2ﾟ-3C 管内 | m | 46
6 |  | ケーブル | EM-CE 3.5ﾟ-3C 管内 | m | 34
7 |  | 電線管 付属品共 | E25 露出 | m | 35
8 |  | 電線管 付属品共 | GZ28 露出 | m | 30
9 |  | 2種金属製可とう電線管 付属品共 | ビニル被覆F2(24)WP | 個所 | 10
10 |  | 防水形プルボックス | 200*200*200 ET付 SUS | 個 | 2
11 |  | 別途機器接続費 | 電動機結線 直入始動 | ヶ所 | 11
12 |  | 動力盤 | P-1-1盤 屋内露出型鋼板製 | 面 | 1
13 |  | 動力盤 | P-1盤 屋外露出型鋼板製 | 面 | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 5 | 小計
1 | 4 | 電灯設備工事
2
3 |  | 電線 | EM-IE 1.6×1 管内 | m | 397
4 |  | 電線 | EM-IE 2.0×1 管内 | m | 756
5 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-2C 管内 | m | 15
6 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-2C 隠ぺい | m | 598
7 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-2C PF | m | 19
8 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C 管内 | m | 4
9 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C 隠ぺい | m | 384
10 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C PF | m | 15
11 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-2C 管内 | m | 75
12 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-2C 隠ぺい | m | 561
13 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-2C PF | m | 24
14 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-3C 管内 | m | 69
15 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-3C 隠ぺい | m | 812
16 |  | ケーブル | EM-EEF 2.0-3C PF | m | 92
17 |  | ケーブル | EM-CE 2ﾟ-4C 管内 | m | 2
18 |  | ケーブル | EM-CE 2ﾟ-4C 隠ぺい | m | 15
19 |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9-1P 管内 | ｍ | 19
20 |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9-1P 隠ぺい | ｍ | 38
21 |  | ケーブル | EM-CEE 1.25ﾟ-2C 管内 | m | 3
22 |  | ケーブル | EM-CEE 1.25ﾟ-2C 隠ぺい | m | 71
23 |  | ケーブル | EM-CEE 1.25ﾟ-2C PF | m | 17
24 |  | 電線管 付属品共 | E19 露出 | m | 4
25 |  | 電線管 付属品共 | PF16 隠ぺい | m | 144
26 | 6 | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 17
1 |  | 一種金属線ぴ | A型 | m | 27
2 |  | 一種金属線ぴ用スイッチボックス | A型 1個用 | 個 | 18
3 |  | 一種金属線ぴ用コーナーボックス | A型 | 個 | 19
4 |  | 一種金属線ぴ | B型 | m | 10
5 |  | 一種金属線ぴ用スイッチボックス | A・B型 2個用 | 個 | 6
6 |  | 一種金属線ぴ用コーナーボックス | B型 | 個 | 2
7 |  | 露出スイッチボックス | 1個用1方出 25(22) | 個 | 2
8 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 174
9 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*1 | 個 | 7
10 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*2 | 個 | 7
11 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*3 | 個 | 1
12 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*4 | 個 | 4
13 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1PL*1 | 個 | 3
14 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*1+1PL*1 | 個 | 4
15 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*2+1PL*1 | 個 | 4
16 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*2+1PL*2 | 個 | 1
17 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 1P*2+3W*1 | 個 | 2
18 |  | 埋込スイッチ 新金プレート共 | 3W*1 | 個 | 1
19 |  | 防雨スイッチ 防雨プレート共 | 1P*1 | 個 | 3
20 |  | 防雨スイッチ 新金プレート共 | 3W*1 | 個 | 1
21 |  | リモコンスイッチ 新金プレート共 | 2L | 個 | 2
22 |  | リモコンスイッチ 新金プレート共 | 3L | 個 | 1
23 |  | リモコンスイッチ 新金プレート共 | 4L | 個 | 1
24 |  | リモコンスイッチ 新金プレート共 | 7L | 個 | 1
25 |  | リモコンスイッチ 新金プレート共 | 11L | 個 | 1
26 | 7 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天埋形照明 8A 明ｾﾝｻ付 | 個 | 2
1 |  | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天埋形換気扇照明 1A 明ｾﾝｻ付 | 個 | 7
2 |  | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子器 天埋形 DC12V 広角形 | 個 | 11
3 |  | 全熱交換器用リモコン取付費 |  | ヶ所 | 18
4 |  | 自動点滅器 | 100V 3A フード付 | 個 | 1
5 |  | プルボックス | 300*300*200ET付 SUS | 個 | 1
6 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15A×1抜止 | 個 | 2
7 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15A×1 | 個 | 2
8 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15A×2 | 個 | 74
9 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15AE×1 | 個 | 14
10 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15AE×2 | 個 | 18
11 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 接地3P20A×1 | 個 | 4
12 |  | ライティングダクト | 2P15A | m | 2
13 |  | ライティングダクトコンセント | 2P15A×1 | 個 | 2
14 |  | 埋込コンセント 新金プレート共 | 2P15A×2ET | 個 | 1
15 |  | ブランクプレート 新金プレート | 角型 | 枚 | 1
16 |  | 照明器具 | （A） | 台 | 17
17 |  | 照明器具 | （B） | 台 | 11
18 |  | 照明器具 | （C） | 台 | 17
19 |  | 照明器具 | （D） | 台 | 6
20 |  | 照明器具 | （E） | 台 | 8
21 |  | 照明器具 | （F） | 台 | 20
22 |  | 照明器具 | （G1） | 台 | 9
23 |  | 照明器具 | （G2） | 台 | 23
24 |  | 照明器具 | （H） | 台 | 8
25 |  | 照明器具 | （I） | 台 | 36
26 | 8 | 照明器具 | （J） | 台 | 98
1 |  | 照明器具 | （K） | 台 | 3
2 |  | 照明器具 | （L） | 台 | 2
3 |  | 照明器具 | （M） | 台 | 14
4 |  | 照明器具 | （N） | 台 | 2
5 |  | 照明器具 | （O） | 台 | 8
6 |  | 照明器具 | （Ｐ） | 台 | 2
7 |  | 照明器具 | （Ｑ） | 台 | 4
8 |  | 照明器具 | （Ｒ） | 台 | 6
9 |  | 照明器具 | （Ｓ） | 台 | 6
10 |  | 照明器具 | （Ｔ） | 台 | 5
11 |  | 照明器具 | （Ｗ） | 台 | 4
12 |  | 照明器具 | （Ｘ） | 台 | 5
13 |  | 照明器具 | （a1) | 台 | 1
14 |  | 照明器具 | （a2） | 台 | 37
15 |  | 照明器具 | （ｄ1） | 台 | 2
16 |  | 照明器具 | （e1） | 台 | 2
17 |  | 照明器具 | （SH1） | 台 | 4
18 |  | 照明器具 | （SH2） | 台 | 6
19 |  | 照明器具 | （SH3） | 台 | 1
20 |  | 照明器具 | （ST1） | 台 | 2
21 |  | 照明器具 | （ST2） | 台 | 3
22 |  | 貫通コア抜き |  | 式 | 1
23 |  | 防火区画貫通処理共 |  | 式 | 1
24
25
26 | 9 | 小計
1 | 5 | 構内交換設備工事
2
3 |  | 導入線 | 1.2mmビニル被覆鉄線 管内 | m | 18
4 |  | 導入線 | 1.2mmﾋビニル被覆鉄線 PF | m | 46
5 |  | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 57
6 |  | 電線管 付属品共 | GZ28 露出 | m | 18
7 |  | 電話モジュラージャック | 6MJ | 個 | 1
8 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 1
9 |  | 総合監視盤 | 屋内鋼板製 | 面 | 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 10 | 小計
1 | 6 | 構内情報通信網設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM-UTP 0.5 - 4P (Cat6) PF | m | 5
4 |  | 電線管 付属品共 | PF16 隠ぺい | m | 249
5 |  | LAN用モジュラージャック | CAT6 | 個 | 1
6 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 13
7 |  | 導入線 | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 PF | m | 250
8 |  | 電線管 付属品共 | PF28 隠ぺい | m | 6
9 |  | ブランクプレート | 角型 | 枚 | 12
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 11 | 小計
1 | 7 | 放送設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-2C 管内 | m | 81
4 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-2C 隠ぺい | m | 89
5 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-2C PF | m | 9
6 |  | ケーブル | EM-HP 1.2-5P 管内 | m | 14
7 |  | 天井埋込スピーカ | 12cm 合成樹脂ネット | 個 | 10
8 |  | 天井埋込スピーカ | 12cm 合成樹脂ネット アッテネータ付 | 個 | 6
9 |  | アッテネーター | 0.5～6W | 個 | 10
10 |  | 非常用放送アンプ | 10回線60W | 個 | 1
11 |  | 試験調整費 |  | 式 | 1
12 |  | 電線管 付属品共 | PF16 隠ぺい | m | 9
13 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 12 | 小計
1 | 8 | 音響設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM-4S8 隠ぺい | m | 29
4 |  | ケーブル | EM-UTP 0.5 - 4P (Cat6) 隠ぺい | m | 6
5 |  | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 6
6 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 4
7 |  | 音響アンプ | ワゴンラック架 機器共 | 式 | 1
8 |  | 手動スクリーン |  | 台 | 1
9 |  | 液晶プロジェクター |  | 台 | 1
10 |  | メインスピーカ |  | 台 | 2
11 |  | シーリングスピーカ |  | 台 | 2
12 |  | ワゴンアンププレート |  | 個 | 1
13 |  | ワイヤレスマイクロホン（ハンド型） |  | 本 | 3
14 |  | ワイヤレスマイクロホン（タイピン型） |  | 本 | 1
15 |  | ワイヤレス充電器 |  | 台 | 2
16 |  | マイクスタンド（床上型） |  | 台 | 1
17 |  | マイクスタンド（卓上型） |  | 台 | 1
18 |  | 試験調整費 |  | 式 | 1
19 |  | 既設スピーカ | 再取付 | 台 | 1
20
21
22
23
24
25
26 | 13 | 小計
1 | 9 | 情報表示設備
2
3 |  | 液晶モニター | デジタルサイネージ表示器類 | 式 | 1
4 |  |  | 取付架台、SBｶｰﾄﾞ試験調整費他共
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 14 | 小計
1 | 10 | トイレ呼出設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-3C 隠ぺい | m | 4
4 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-3C PF | m | 4
5 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-4C 隠ぺい | m | 9
6 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-4C PF | m | 3
7 |  | 電線管 付属品共 | PF16 隠ぺい | m | 7
8 |  | 呼出表示装置 | 1窓 表示器 プレート形 アダプタ共 | 個 | 1
9 |  | 呼出ボタン | 埋込形 | 個 | 1
10 |  | 呼出ボタン | 埋込形 引き紐付 | 個 | 1
11 |  | 廊下灯 | 角形LED式 ﾌﾞｻﾞｰ付 | 個 | 1
12 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 1
13 |  | 一種金属線ぴ | A型 MM1 | m | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 15 | 小計
1 | 11 | テレビ共同受信設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM- S-5C-FB 管内 | m | 121
4 |  | ケーブル | EM- S-5C-FB 隠ぺい | m | 167
5 |  | ケーブル | EM- S-5C-FB PF | m | 30
6 |  | ケーブル | EM- S-7C-FB 管内 | m | 44
7 |  | 電線管 付属品共 | E25 隠ぺい | m | 8
8 |  | 電線管 付属品共 | PF16 隠ぺい | m | 27
9 |  | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 3
10 |  | 一種金属線ぴ | B型 MM1 | m | 3
11 |  | 一種金属線ぴ用スイッチボックス | B型1個用 | 個 | 1
12 |  | 一種金属線ぴ用コーナーボックス | B型 | 個 | 1
13 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 9
14 |  | UHFアンテナ |  | 組 | 1
15 |  | BSアンテナ |  | 組 | 1
16 |  | テレビ機器収容箱 | TV-1 | 面 | 1
17 |  | テレビ機器収容箱 | TV-2 | 面 | 1
18 |  | 増幅器 | CATV・CS・BS-1-1E | 個 | 1
19 |  | 分配器 | SH-D4 | 個 | 1
20 |  | 分配器 | SH-D6 | 個 | 1
21 |  | 混合器 | 屋外用 | 個 | 1
22 |  | 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 新金プレート共 | 大型PL SH-7F（BL） | 個 | 5
23 |  | 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 新金プレート共 | 大型PL SH-7FS(1)（BL） | 個 | 10
24 |  | 躯体穴あけ補修 |  | 式 | 1
25 |  | 防火区画貫通処理 |  | 式 | 1
26 | 16 | 小計
1 | 12 | 火災報知設備工事
2
3 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-2C 管内 | m | 88
4 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-2C 隠ぺい | m | 177
5 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-3C 管内 | m | 21
6 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-4C 管内 | m | 66
7 |  | ケーブル | EM-AE 0.9-4C 隠ぺい | m | 26
8 |  | ケーブル | EM-HP 1.2-3C 管内 | m | 4
9 |  | ケーブル | EM-HP 1.2-6C 管内 | m | 4
10 |  | ケーブル | EM-HP 1.2-5P 管内 | m | 18
11 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-10P 管内 | m | 6
12 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-10P 隠ぺい | m | 19
13 |  | ケーブル | EM-HP 0.9-10P PF | m | 2
14 |  | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 2
15 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 4
16 |  | 一種金属線ぴ | B型 MM1 | m | 6
17 |  | 一種金属線ぴ用コーナーボックス | B型 | 個 | 2
18 |  | 複合盤 | P1 10L+5L | 面 | 1
19 |  | 総合盤 (表示灯一体型) | P-1 露出形 | 面 | 3
20 |  | 差動式スポット形感知器 | 2種 露出型 | 個 | 29
21 |  | 定温式スポット形感知器 | 1種 70℃ 露出型 | 個 | 13
22 |  | 定温式スポット形感知器 | 1種 防水 70℃ 露出型 | 個 | 3
23 |  | 光電式煙感知器 | 2種 露出型 | 個 | 10
24 |  | 光電式煙感知器 | 点検ボックス | 個 | 1
25 |  | 光電式煙感知器 | 3種 埋込型 | 個 | 6
26 | 17 | 自動閉鎖装置 | シャッター用 | 個 | 1
1 |  | 自動閉鎖装置 | 防火扉用 ラッチ式 | 個 | 5
2 |  | 電鈴 | 150φ 屋内型 | 個 | 1
3 |  | 立会検査費 | P型1級 | 式 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 18 | 小計
1 | 13 | 機械警備設備工事
2
4 |  | 導入線 | 1.2mmビニル被覆鉄線 PF | m | 250
5 |  | 電線管 付属品共 | PF22 隠ぺい | m | 250
6 |  | アウトレットボックス | 102 × 44 C付き VE | 個 | 22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 19 | 小計
1 | 14 | 土工事
2
3 |  | 根切 |  | ｍ3 | 6.1
4 |  | 埋戻し |  | ｍ3 | 6.1
5 |  | 発生土処理 | 場内敷均し | ｍ3 | 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 20 | 小計
1 | 15 | 撤去工事
2
3 |  | ＜幹線＞
4 |  | ケーブル 撤去 | 6KV CVT38° | ｍ | 41
5 |  | 電線管 撤去 | G 80 露出 | ｍ | 32
6 |  | コンクリート柱 撤去 | 12-19-500 | 個 | 1
7 |  | ハンドホール 撤去 | 1.0*1.0*H1.5 | 基 | 1
8 |  | 外灯 撤去 |  | 基 | 2
9 |  | ケーブル 撤去 | CV 3.5-3C 管内 | ｍ | 61
10 |  | 高圧気中開閉器 撤去 |  | 台 | 1
11 |  | 受変電設備2面 撤去 |  | 台 | 1
12 |  | 変圧器(油入式) 撤去 | 1φ3W 6600V/210-105V 75kVA | 台 | 1
13 |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W 6600V/210V 20kVA Y-△ | 台 | 1
14 |  | 進相コンデンサー(油入式) | 3φ6.6kV 30kvar | 台 | 1
15 |  | 電線 撤去 | IV1.6 管内 | ｍ | 414
16 |  | 電線 撤去 | IV2.0 管内 | ｍ | 105
17 |  | 電線 撤去 | IV5.5 管内 | ｍ | 138
18 |  | 電線 撤去 | IV50 管内 | ｍ | 179
19 |  | 電線 撤去 | IV80 管内 | ｍ | 90
20 |  | プルボックス 撤去 | 500×500×300 | 個 | 2
21 |  | プルボックス 撤去 | 500×500×400 | 個 | 1
22 |  | 電線管 撤去 | C19 | ｍ | 28
23 |  | 電線管 撤去 | C25 | ｍ | 40
24 |  | 電線管 撤去 | C31 | ｍ | 28
25 |  | 電線管 撤去 | C63 | ｍ | 11
26 | 21 | 警報盤 撤去 | K-1 | 台 | 1
1 |  | 電灯盤 撤去 | L-1 内部 | 面 | 1
2 |  | 電灯盤 撤去 | L-2 | 面 | 1
3 |  | 電灯盤 撤去 | L-3 | 面 | 1
4
5 |  | ＜動力＞
6 |  | 電線 撤去 | IV5.5 管内 | ｍ | 130
7 |  | 電線管 撤去 | C22 | ｍ | 33
8 |  | 動力盤 撤去 | P-1 | 面 | 1
9
10 |  | ＜電灯＞
11 |  | 電線 撤去 | IV1.6 | ｍ | 1249
12 |  | 電線 撤去 | IV2.0 | ｍ | 1000
13 |  | ケーブル 撤去 | EEF 1.6-2C 管内 | ｍ | 1
14 |  | ケーブル 撤去 | EEF 1.6-2C 隠ぺい | ｍ | 55
15 |  | ケーブル 撤去 | EEF1.6-3C 隠ぺい | ｍ | 95
16 |  | ケーブル 撤去 | EEF 2.0-2C 管内 | ｍ | 9
17 |  | ケーブル 撤去 | EEF 2.0-2C 隠ぺい | ｍ | 36
18 |  | ケーブル 撤去 | EEF 2.0-3C 管内 | ｍ | 34
19 |  | ケーブル 撤去 | EEF2.0-3C 隠ぺい | ｍ | 56
20 |  | 一種金属線ぴ 撤去 | A型 | ｍ | 28
21 |  | 照明器具 撤去 | FL20W*1 | 台 | 14
22 |  | 照明器具 撤去 | FL20W*2 | 台 | 1
23 |  | 照明器具 撤去 | FL40W*1 | 台 | 44
24 |  | 照明器具 撤去 | FL40W*2 | 台 | 86
25 |  | 照明器具 撤去 | FL20W*4 | 台 | 4
26 | 22 | 照明器具 撤去 | FL20W*6 | 台 | 10
1 |  | 照明器具(ブラケット） 撤去 |  | 台 | 21
2 |  | 非常照明 撤去 | 直付 | 台 | 6
3 |  | 非常照明 撤去 |  | 台 | 33
4 |  | 誘導灯 撤去 |  | 台 | 8
5 |  | ダウンライト 撤去 |  | 台 | 69
6 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×1 | 個 | 15
7 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×2 | 個 | 4
8 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×3 | 個 | 12
9 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×5 | 個 | 5
10 |  | リモコンスイッチ 撤去 | 8L | 個 | 1
11 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 3W15A×1 | 個 | 2
12 |  | 防水スイッチ 撤去 | 1P15A×1 | 個 | 2
13 |  | 埋込スイッチ 撤去 | 4W15A×1 | 個 | 1
14 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×1 | 個 | 22
15 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×2 | 個 | 77
16 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×1＋E | 個 | 3
17 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×2＋E | 個 | 5
18 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P20A×3＋1E 200V | 個 | 1
19 |  | 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×2＋ET | 個 | 1
20
21 |  | ＜弱電＞
22 |  | 電線 撤去 | IV1.2 管内 | ｍ | 752
23 |  | ケーブル 撤去 | AE 1.2-2C 管内 | ｍ | 21
24 |  | ケーブル 撤去 | AE 1.2-3C 管内 | ｍ | 171
25 |  | ケーブル 撤去 | AE 1.2-4C 管内 | ｍ | 9
26 | 23 | ケーブル 撤去 | HP 1.2-3C 管内 | ｍ | 8
1 |  | ケーブル 撤去 | HP 1.2-5P 管内 | ｍ | 20
2 |  | ケーブル 撤去 | LAN 隠ぺい内 | ｍ | 6
3 |  | ケーブル 撤去 | 5C-2V 管内 | ｍ | 103
4 |  | ケーブル 撤去 | S-5C-FB 管内 | ｍ | 5
5 |  | ノズルプレート 撤去 |  | 枚 | 2
6 |  | スピーカー 撤去 |  | 台 | 18
7 |  | アッテネーター 撤去 |  | 個 | 10
8 |  | アンプ 撤去 |  | 台 | 1
9 |  | テレビ端子 撤去 |  | 個 | 10
10 |  | 火報受信機 撤去 |  | 個 | 1
11 |  | 火報総合盤 撤去 |  | 面 | 3
12 |  | 作動式スポット感知器 撤去 |  | 個 | 37
13 |  | 定温式スポット感知器 撤去 |  | 個 | 9
14 |  | 煙感知器 撤去 |  | 個 | 15
15 |  | シャッター用閉鎖装置 撤去 |  | 個 | 1
16 |  | 防火戸閉鎖装置 撤去 |  | 個 | 7
17 |  | ベル 撤去 |  | 個 | 1
18 |  | 6分配器 撤去 |  | 個 | 1
19 |  | 2分配器 撤去 |  | 個 | 1
20 |  | テレビアンテナ 撤去 |  | 基 | 1
21 |  | 一種金属線ぴ 撤去 | A型 | ｍ | 2
22 |  | 一種金属線ぴ 撤去 | B型 | ｍ | 2
23 |  | ボックス 撤去 |  | 個 | 2
24 |  | 発生材運搬 |  | 式 | 1
25 |  | 発生材処分 |  | 式 | 1
26 | 24 | 発生材処分 | 銅線 | 式 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 25 | 小計